消防安全常识二十条

第一条：自觉维护公共消防安全，发现火灾迅速拨打119电话报警，消防救援队出警不收费。

第二条：发现火灾隐患和消防安全违法行为可向当地“12345”热线举报相关线索。

第三条：不埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡、私自未经允许使用消防设施和器材。

第四条：不携带易燃易爆危险品进入公共场所、乘坐公共交通工具。

第五条：不在严禁烟火的场所动用明火和吸烟。

第六条：购买合格的烟花爆竹，燃放时遵守安全燃放规定，注意消防安全。

第七条：家庭和单位配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法。

第八条：每个家庭都应制定消防安全计划，绘制逃生疏散路线图，及时检查、消除火灾隐患。

第九条：室内装修装饰不应采用易燃材料。

第十条：正确使用电器设备，不乱接电源线，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，外出时要关闭电源开关。

第十一条：正确使用、经常检查燃气设施和用具，发现燃气泄漏，迅速关阀门、开门窗，切勿触动电器开关和使用明火。

第十二条：教育儿童不玩火，将打火机和火柴放在儿童拿不到的地方。

第十三条：不占用、堵塞或封闭安全出口、疏散通道和消防车通道，不设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。

第十四条：不躺在床上或沙发上吸烟，不乱扔烟头。

第十五条：学校和单位定期组织逃生疏散演练。

第十六条：进入公共场所注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向。

第十七条：遇到火灾时沉着、冷静，迅速正确逃生，不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。

第十八条：必须穿过浓烟逃生时，尽量用浸湿的衣物保护头部和身体，捂住口鼻，弯腰低姿前行。

第十九条：身上着火，可就地打滚或用厚重衣物覆盖，压灭火苗。

第二十条：大火封门无法逃生时，可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，发出求救信号等待救援。

“敲门行动”明白卡

| 进室内 | 进客厅、卧室、厨房、柴房等。 |
| --- | --- |
| 问人员 | 1．问有无孤寡老人、失能（半失能）、留守儿童等老幼病弱等群体； 2．问取暖方式及采取的安全措施（如燃烧炭火房间是否通风、电暖器具是否与棉被等可燃物分隔开）。 |
| 查隐患 | 1．查是否熏烤腊肉（是否与周围可燃物保持安全距离，是否有人看守）； 2．查电气线路铺设（是否私拉乱接电线，是否线路老化，是否超负荷使用电器）； 3．查疏散通道、安全出口（是否畅通，有无堆积杂物、是否安装窗户防盗网、是否有逃生通道）； 4．查消防设施（灭火器、疏散指示标志、应急照明灯等消防设施完好情况）； 5．查电动车（电动车是否在室内、楼梯间违规停放或充电）； 6．查燃气（是否使用国家标准灶具、专用软管、液化气钢瓶是否合格等）。 |
| 登信息 | 1．登记家庭基本情况； 2．登记安全隐患排查情况； 3．登记交办整改情况。 |
| 宣防火 | 1．引导居民做到“三清三关”：清走道、清阳台、清厨房，关火源、关电源、关气源；时刻保持通道畅通，做到人离电断，人走火灭； 2．宣传火灾逃生方法，提升自防自救能力。 |
| 勤回访 | 定期上户回访，对发现的隐患帮助整改到位。 |

“敲门行动”安全隐患排查清单

入户检查人员：                       填表日期：    年   月   日

| 户 主 |  | 建筑层数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 居住人员总数 | 人，弱势群体 人 |
| 场所建筑面积 |  | 场所性质（居民住宅、多合一场所） |  |
| 建筑结构 | □木结构 □砖木结构 □砖混结构 □钢结构 | 使用层数 （地上、地下） |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 1．是否为独居、孤寡老人、留守儿童、病残人员等弱势群体 |  |  | □否 □是 |
| 2．是否安装防盗窗 |  |  | □否 □是 |
| 3．电气线路是否采取穿管、线槽、漏电保护开关等防火保护措施 |  |  | □是 □否 |
| 4．电气线路是否老化、年久失修 |  |  | □否 □是 |
| 5．是否超负荷使用电器 |  |  | □否 □是 |
| 6．是否使用国家标准灶具、专用软管及合格液化气钢瓶 |  |  | □是 □否 |
| 7．燃气管道是否漏气、软管是否破裂损坏 |  |  | □否 □是 |
| 8．燃气钢瓶是否超过安全使用年限 |  |  | □否 □是 |
| 9．是否存放大量可燃物品或堆放大量杂物 |  |  | □是 □否 |
| 10．住宅内楼道、楼梯、走道等疏散通道是否畅通 |  |  | □是 □否 |
| 11．是否养成良好用火用电习惯，做到人离电断、人走火灭 |  |  | □是 □否 |
| 12．电动车是否在室内、楼道、楼梯等处停放或充电 |  |  | □否 □是 |
| 13．是否做到“三清三关”（清走道、清阳台、清厨房，关火源、关电 源、关气源） |  |  | □是 □否 |
| 14．熏腊肉期间是否全程有人看守，是否与可燃物保持安全距离 |  |  | □是 □否 |
| 15．是否使用炭火取暖且屋内完全封闭 |  |  | □否 □是 |
| 16．是否掌握基本消防安全常识、是否会报火警 |  |  | □是 □否 |
| 17．是否属于含有生产、经营、仓储场所的多合一场所 |  |  | □否 □是 |
| 18．使用瓶装液化气为燃料的热水器是否保证废气直排室外 |  |  | □是 □否 |
| 其他隐患情况； |  |  |  |

家庭防火须知

- 不要在床上吸烟，不要乱扔烟头，不要乱接乱拉电线，电路中的保险丝切勿用铜丝、铁丝代替。

- 家中起火不要惊慌失措，应迅速采取有效措施控制和扑救火灾。例如，油锅着火不能泼水，应先关闭炉灶燃气阀门，然后直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖令火窒息。

- 正确报警：家中发生火灾时，报警要沉着、冷静，不要惊慌。迅速拨打火警电话119讲清火灾的详细地址，起火部位、着火物质、火势大小、报警人的姓名及电话号码，并派人到路口迎引消防车。

- 火场逃生：火场中，人的生命是最重要的。身处险境应尽快撤离，不要因为害怕或顾及贵重物品而把宝贵的逃生时间浪费掉。

- 电器和明火管理：大多数火灾都可能与电有关，因此，能产生高温的电器和明火火源请让它们远离一切可燃易燃物品。

- 燃气安全：燃气管道和煤气罐是家庭防火的重点，与它们一样危险的还有发胶、空气清新剂、填缝胶、小型燃气炉这些压缩罐装物品。

- 储存物品：家中存放汽油、轻质油、酒精、香蕉水等物品，禁止在走廊、楼梯口等处堆放杂物，保证通道畅通。

- 烟花爆竹：不要在楼道、阳台、柴草堆等地燃放烟花爆竹。

- 谨慎取暖：在家中使用电热器具时，要注意温度调节，避免长时间通电，以防引发火灾。

- 日常防范：定期请专业人员检查燃气管道是否老化，以防燃气泄漏。